价格表

|  |  |  |  |  | 2012年1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 出厂价(元) | 备注 |
| 一、酸度计 |
| 1 | 外销酸度计 | 8601 | -2～16.00/0.01 | 2800 | USB接口 |
| 2 | 外销酸度计 | 8605 | -2～16.000/0.001 | 3000 | 数据存储、USB |
| 3 | 智能型酸度计 | PHS-3CT | 0～14.00/0.01 | 2600 | USB接口 |
| 4 | 智能型酸度计 | PHS-3C | 0～14.00/0.01 | 2400 |  |
| 5 | 智能型酸度计 | PHS-2C | 0～14.00/0.02 | 1600 |  |
| 6 | 智能型酸度计 | PHS-25C | 0～14.00/0.03 | 1200 |  |
| 7 | 精密型酸度计 | PHS-4CT | 0～14.000/0.003 | 2800 | 数据存储、USB |
| 8 | 便携式酸度计 | PHS-P | 0～14.00/0.01 | 1480 |  |
| 9 | 便携式酸度计 | PHS-P1(B-4) | 0～14.00/0.02 | 1100 |  |
| 10 | 便携式酸度计 | PHS-P2 | 0～14.00/0.04 | 720 |  |
| 11 | 便携式酸度计 | PHT-P | 0～14.00/0.01 | 2500 |  |
| 二、电导率仪 |
| 1 | 智能型电导率仪 | DDS-320 | 0～2×105/0.5% | 2600 | RS-232接口 |
| 2 | 智能型电导率仪 | DDS-310 | 0～2×105/0.5% | 1980 |  |
| 3 | 智能型电导率仪 | DDS-308A | 0～2×105/0.5% | 3500 | RS-232接口 |
| 4 | 智能型电导率仪 | DDS-12A(307) | 0～2×105/1.0% | 1600 |  |
| 5 | 智能型电导率仪 | DDS-11A | 0～2×105/1.0% | 1200 |  |
| 6 | 便携式电导率仪 | DDP-210 | 0～2×105/1.0% | 1400 |  |
| 7 | 便携式电导率仪 | DDP-200 | 0～2×105/1.5% | 860 |  |
| 三、溶解氧测定仪 |
| 1 | 便携式溶氧仪 | JPB-607 | 0～20mg/L ±0.3 | 1980 | 智能型 |
| 四、滴定仪 |
| 1 | 自动电位滴定仪 | ZD-2 | 0～14.00/0.03/0.02mL | 4680 |  |
| 2 | 自动电位滴定仪 | ZD-2A | 0～14.00/0.01/0.02mL | 4800 |  |
| 3 | 自动永停滴定仪 | ZYT-1 | 10-7;10-8;10-9(A) | 3200 |  |
| 五、离子计 |
| 1 | 精密离子计 | PXS-450 | 0～14.000/0.05％ | 3200 |  |
| 2 | 精密离子计 | PXS-215 | 0～14.000/0.05％ | 3200 |  |
| 3 | 精密离子计 | PXS-350 | 0～14.00/0.1％ | 2950 |  |
| 4 | 氟 度 计 | PFS-80 | 0～6.00/0.1％ | 2600 |  |
| 5 | 钠 度 计 | PNaS-50 | 0～6.00/0.1％ | 2600 |  |
| 6 | 钠 度 计 | DWS-51 | 0～6.00/0.1％ | 2600 |  |
| 7 | 氯 度 计 | PClS-10 | 0～6.00/0.1％ | 2800 |  |
| 8 | 便携氟度计 | PFP-208 | 0～6.00/0.1％ | 2700 |  |
| 9 | 便携钠度计 | PNaP-205 | 0～6.00/0.1％ | 2500 |  |
| 10 | 便携氯度计 | PClP-201 | 0～6.00/0.1％ | 2800 |  |
| 六、ORP测定仪 |
| 1 | ORP测定仪 | ORP-421 | 0.2%/0.02pH/0～±1999 | 1756 |  |
| 2 | ORP测定仪 | ORP-422 | 0.1%/0.01pH/0～±1999 | 2820 |  |
| 3 | ORP测定仪 | ORP-431 | 0.1%/0.01pH/0～±1999/℃ | 3312 |  |
| 4 | 便携ORP测定仪 | ORP-411 | 0.2%/0.02pH/0～±1999 | 1445 |  |
| 5 | 便携ORP测定仪 | ORP-412 | 0.1%/0.01pH/0～±1999/℃ | 2350 |  |
| 七、搅拌器、附件 |
| 1 | 磁力搅拌器 | JBZ-14 | 0～1250r/min | 280 |  |
| 2 | 磁力搅拌器 | 79-1 | 0～1500r/min | 280 |  |
| 3 | pH试剂 |  | 4;7;9 | 7 |  |
| 4 | 电极支架 | Z-1 |  | 30 |  |
| 5 | 电极夹 |  |  | 20 |  |
| 6 | 搅拌子 |  | 14/20/28 | 25 |  |
| 7 | 温度探头 | TC-100S |  | 200 |  |
| 8 | 温度探头 | TR-50KS |  | 200 |  |
| 9 | 电极转换器 |  |  | 117 |  |

北京地区总代理：北京晨曦勇创科技有限公司

联系人：蒋金平

电  话：13691089587  010-82373571

更多产品信息请登陆：www.kc17.com