笔式仪器价目表

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 出厂价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 笔式系列 |
| 1 | 笔型酸度计 | 8208 | 0～14.00/0.05 | 480 | （PHB-10） |
| 2 | 笔型酸度计 | 8205P | 0～14.0/0.1 | 438 | pH平面电极 |
| 3 | 笔型酸度计 | 8205A | 0～14.0/0.1 | 418 | BNC接口 |
| 4 | 笔型酸度计 | 8205 | 0～14.0/0.1 | 358 | （PHB-8、5） |
| 5 | 笔型酸度计 | 8218 | 0～14.00/0.05/0~80℃ | 560 | 3复合电极 |
| 1 | 笔式电导率仪 | 6201 | 0～199.9µS/1.5% | 560 |  |
| 2 | 笔式电导率仪 | 6202 | 0～1999µS/1.5% | 560 |  |
| 3 | 笔式电导率仪 | 6203 | 0～19.99mS/1.5% | 680 |  |
| 1 | 笔式TDS仪 | 6211 | 0～100.0mg/1.5% | 560 |  |
| 2 | 笔式TDS仪 | 6212 | 0～1000mg/1.5% | 560 |  |
| 3 | 笔式TDS仪 | 6213 | 0～10.00g/1.5% | 680 |  |
| 1 | 笔式盐度仪 | 6224 | 0～80.0/1.5% | 880 |  |
| 1 | 笔式ORP测定仪 | 5201 | -1500~1500/0~80℃ | 980 | 3复合电极 |

北京地区总代理：北京晨曦勇创科技有限公司

联系人：蒋金平

电  话：13691089587  010-82373571

更多产品信息请登陆：www.kc17.com